Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №11»

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома __________В.Л. Колбина Протокол №60 «14» сентября 2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» __________ Е.П. Дзюба Приказ №279 «14» сентября 2011 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ №

при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по теме

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К проведению лабораторных работ лабораторного практикума по физике  допускаются учащиеся с 7- го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда

1.2.	Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе с электроприборами.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

- Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Будьте внимательны, дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя или лаборанта.

3.2.Не оставляйте  рабочего места без разрешения учителя или лаборанта.

3.3. Следите, чтобы изоляция проводов не была нарушена, а на проводах были наконечники; при сборке электрических цепей старайтесь расположить провода так, чтобы они не перекрещивались; наконечники плотно зажимайте в клеммах.

3.4 . Сборку электрической цепи проводите только при выключенном источнике питания.

3.5. Категорически запрещается трогать что-либо на демонстрационном столе и электрораспределительном щите.

3.6. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении работы.

3.7. Производите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж только при отключенном источнике питания.

3.8. Не включайте  источник питания без разрешения учителя.

3.9. Проверяйте наличие напряжения на источниках питания или других частях электроустановки с помощью указателя напряжения.

3.10.Выполняйте измерения и наблюдения, соблюдайте осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголенным токоведущим частям, находящимися под напряжением.

3.11. Не прикасайтесь  к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника питания: сначала разрядите их.

3.12.Во время проведения опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При выявлении неисправности в электрических приборах, которые находятся под напряжением, немедленно выключите источник питания, а также при выявлении пожара, нарушений норм безопасности, травмировании немедленно сообщите об этом учителю.

- Не устраняйте неисправности в электросети, электрооборудования самостоятельно.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 По окончании работы отключите  источник питания тока, после чего разберите электрическую цепь.

5.2.Приведите в порядок рабочее место, сдайте учителю приборы, оборудование, материалы и тщательно вымойте руки с мылом.

Составил:

заместитель директора по

учебно-воспитательной работе			                  _________Е.И. Скокова

(подпись)